## 明细
绍兴市上虞妇幼保健院检验试剂耗材及配套服务项目（四次）（SYFYBJY-SJ-2023-01Z)目录明细
标段号 | 标段名称 | 目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 标记 | 单位 | 上限价（元） | 预估数量(2年）
03 | 罗氏Cobas b 123血气分析配套试剂 | A132 | 血气电解质生化多项校准品 | 200T | # | 人份 | 58 | 5000
09 | 阴道炎检测项目 | A232 | 阴道炎检测试剂 |  | # | 人份 | 14.5 | 80000
09.阴道炎检测项目技术参数要求
1.★提供全自动生殖道分泌物工作站：全自动检测， 集加样、温控、检测、报告、数据统计一体。
2.▲单机能检测：过氧化氢、白细胞酯酶、凝固酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、葡萄糖甘酶、pH值等。
3.▲检测速度：≥70T/小时。
4.▲样本位及进样模式：一次性可装载≥30人份；不停机进样，可放检测试剂卡≥50块，不停机加载。
5.▲全方位预警：样本液不足报警、样本检测凝块报警、Tip头不足报警、试剂不足报警、板卡用尽前预警、废弃仓清理报警、试剂位切换提示、耗材位的切换提示等。
6.▲采用一次性Tip头，避免加样交叉污染。
7.双试剂位+双耗材位自动切换。
8.采用CCD拍照检测，自动识别检测孔位，多位点采样，模拟人眼判断结果。
9.质控：质控品需有注册证，具备质控品上机功能。
10.系统分析软件：样本信息全显示；检测状态可视化，堵孔自动识别功能，显示报警信息及处理办法；样本随机及批量添加双功能，具备急诊标本添加功能；功能学检测、形态学分析、微生态分析三种分析可选；支持Lis系统连接，可外接显微镜，显微图像多点采集，拍照保存图片。
11 | 子痫检测项目 | A234 | 胎盘生长因子检测试剂盒 |  | # | 人份 | 140 | 1000
11 | 子痫检测项目 | A235 | 可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 试剂盒 |  | # | 人份 | 140 | 780
11.子痫检测项目技术参数要求
1.▲基于化学发光法，用于体外定量检测人血清中胎盘生长因子浓度和可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 浓度。
2.▲可单独检测，不捆绑联检。
3.24小时不间断冷藏，通电状态下可不间断冷藏（2-8℃）；磁珠试剂腔可实现自动旋转混匀；在机试剂使用后自动密封防蒸发。
4.PLGF检测范围：10-3000pg/mL，线性相关系数r≥0.990；批内变异系数（CV）≤10% ，批间变异系数（CV）≤15%。
5.sFlt-1检测范围：100-30000pg/mL，线性相关系数 r ≥0.990；批内变异系数（CV）≤10% ，批间变异系数（CV）≤15%。
6.未开封试剂盒，效期需保证≥12个月；试剂开封稳定性≥28天；机载稳定性≥28天。
7.提供配套校准品、质控品，效期需保证≥12个月；校准稳定期≥14天；质控品配制后，2-8℃可稳定≥8小时。
8.配合医院完成室间比对，提供溯源文件。
9.样本2-8℃，可保存≥24小时，-20℃可保存≥3个月。
10.▲配备子痫前期管理软件系统，支持LIS/HIS双向通讯，用于实现孕妇信息化溯源登记管理、检测数据上传与管理，直接出具风险评估报告并能满足医院无纸化要求
11.▲局域网具备全流程质控数据及MoM值中位数可实时监测，网络版支持全省质控数据及MoM值中位数可实时监测。
12.▲子痫前期风险评估预测软件能够进行早孕期筛查并可拓展至中晚孕期筛查。
13.▲为了保证检测结果准确性，需配套提供具有NMPA注册证全自动检测设备，设备检测通量≥120T/小时，每个样本检测时间≤18min，急诊样本可优先测试，支持LIS/HIS双向通讯，设备具有液面探测、液满报警，暂停测试，在线更换废液桶等功能。