空调滤网、风口清洗消毒服务

1、医院有中央空调约420 只，挂式空调约130只，立式空调约20只，总计约570只，以实际清洗数量为准。预估统一价40元/只。预算金额22500元。

2、清洗消毒要求，对空调滤网、风口进行清洗、消毒。非金属类使用500mg/L的含氯消毒液、金属类的使用500-1000mg/L的季铵盐消毒剂，作用30分钟后，清水除去残余消毒液，擦干回装

3、时间要求:2022.9.30以前，具体服从医院安排。