|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 报价(元) | 总价（元） |
| 1 | 设备层更换应急照明灯 | 220V | 只 | 3 |  |  |
| 2 | 设备层增加感烟探测器 | 松江飞繁 | 只 | 10 |  |  |
| 3 | 维修消防主机预留点位 | 松江飞繁 | 个 | 160 |  |  |
| 4 | 1、9回路地址码修正 | 松江飞繁 | 个 | 312 |  |  |
| 5 | 更换各单体内手动报警按钮 | 松江飞繁 | 个 | 33 |  |  |
| 6 | 辅材（电线管、电线、配件） |  | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 线路维修及安装人工 |  | 工/日 | 50 |  |  |
| 8 | 合计 |  |

**上虞妇保医院消防报警维修分项报价单**