**上虞妇幼保健院**

**存储运输合作方案**

上虞妇保院将医用耗材以及防疫物资租赁仓库半年，需要仓库面积200平左右，库房按存储温度要求设有阴凉库、冷库等。阴凉库0-20℃，其中恒温库15-25℃。冷库配备双回路供电系统，保障供电不中断，0-5℃、2-8℃、－15~-25℃。相对湿度控制在35%-75%。

出租方具有承接重大疫情、灾情、突发公共卫生事件的医用耗材等供应保障任务能力。拥有完善的制度规程，包含建立操作规程、管理制度、岗位职责、应急预案等，确保医用耗材等流通环节的质量安全；库房配备温湿度自动监测仪2个， 24小时不间断数据采集，直接连接上传至本地服务器和药监部门；数据备份为每日自动上传云备份和每月异地备份。养护员使用手机APP 进行管理，实时查看，高效便捷。温湿度超标报警通过微信推送。

提供商品存储、配送以及GSP管理支持，物流信息管理平台提供在线订单跟踪查询、信息对接等功能，并提供配套的物流增值服务。运用GPS车辆管理系统，结合GIS地理信息系统、电子围栏技术，对派车任务、车辆位置、车辆运行轨迹等进行实时跟踪、管理。需一周一配的合作模式。

**具体合作方案如下：**

1. 到货
2. 上虞妇保院现有医疗器械、防疫物资近600件，出租方将每周完成配送作业时，将相应物品运至库区，入库存放。此项工作必须在9月底前完成；
3. 自2022年9月1日起，上虞妇保院采购的物品，配送厂家将相应的物品配送至出租方仓库，出租方根据到货物品进行入库存放；
4. 出租方仓库在系统建立业主信息，所有货品入系统存放，便于管理。
5. 入库
6. 所有物资存放库区，录入系统，确保货品信息与妇保院一致，以免有误；
7. 货品到货入库，在微信交流群内及时反馈，以便双方核对库存信息；
8. 货品到货前，上虞妇保院会提前通知出租方仓库，出租方安排人员装卸并验收；
9. 工作日正常工作时间安排收货；如有周末到货，提前一天告知出租方仓库，出租方协调安排人员。
10. 出库
11. 根据上虞妇保院要求，按货品信息完成出库，当日订单于次日完成配送至医院指定地点；
12. 完成配送后，库存状态及时反馈，核对双方库存信息；
13. 每周盘点，保证库存信息与系统一致；
14. 每日订单截止时间为下午16时；
15. 工作日正常工作时间安排出库；如有周末需要出库，提前一天告知，出租方协调安排人员。
16. 配送
17. 每周一配，根据出库订单需求完成定点配送服务；
18. 发生突发情况时，出租方仓库24小时无条件配合上虞妇保院，提供应急配送服务，在4小时内完成配送；
19. 如有周末需要配送，提前一天告知，出租方进行人员安排。